有关宣城中心医院婴儿游泳中心参数更改说明

1.	游泳池由原来的6个更改为5个

2.	恒温控制器由原来的6个更改为5个，要求恒温控制器精度±1°C，恒温范围28°C-55°C。

3.	洗礼池控制器3个，要求高温报警，自动断水。