安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2016YLSB0218

设备名称：1。人力资源管理系统

2．490型生物阅读器

设备数量： 各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2016年 02月 18	日至2016年 02 月25	日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2016年 02月 25	 日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2016年 02 月 25日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2016年 02 月 25 日 下午2：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829112   0563-2829832

采购项目传真号码：0563-2829112

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2016-02-18

排班系统功能需求：

1、实现与宏景人事管理系统的人力资源接口；

2、不限制用户的实现各科自由登录，并根据权限实现各科和管理部门的查询统计；

3、要求根据国家相关规定及三级医院评审标准建立班次基础标准库（白班、夜班、产假、病假、事假、X班等等）；

4、各科根据从人事管理系统获取的人力资源信息进行排班，并根据工作需要随时进行班次的更新，在原班次的基础上进行下一个班次的更新，并能记录每个班次的各人上班情况，并可以随时打印定制的排版表；

5、在人事管理科实现对人事系统的后台管理，统计，打印等功能。要求可以根据科室对定制的排版表等进行打印，可实现针对个人的按月上班情况统计，针对班次的按月上班人员情况进行统计；

6、与人事和排班相关的其他功能的定制需求设计；

7、提供终身免费服务。

| 生物阅读器技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |
| 配套的生物指示物 | 1492（1496/41482） |  |
| 判读时间（阴性） | 1小时 |  |
| 长度 | 22.2cm |  |
| 高度 | 22.9cm |  |
| 宽度 | 8.3cm |  |
| 培养孔数目 | 10 |  |
| 挤碎孔 | 无 |  |
| 网络功能 | 支持以太网，用web app与电脑连接 |  |
| 培养温度 | 56℃ |  |
| 防尘功能 | 机器自带防尘盖 |  |
| 阅读界面 | 中文阅读界面 |  |
| 校验证书及保险卡 | 490自动阅读器校验合格证书及产品保修卡 |  |
| 防伪标签 | 490自动阅读器校验防伪标签 |  |
| 挤碎器 | 专用1小时极速生物指示剂挤碎器 |  |
| 规格 |  |  |
| 电源 | 操作条件 |  |
| 电压范围 | 100-240 |  |
| 频率 | 50/60赫兹 |  |
| 电流 | 0.6安培 |  |
| 操作环境条件 |  |  |
| 环境条件 | 操作条件 |  |
| 海拔 | 3000米(最大） |  |
| 操作温度 | 16℃-40℃ |  |
| 操作相对湿度 | 20-80%（非冷凝） |  |
| 电压范围 | 12 |  |
| 频率 | 直流电 |  |
| 电流 | 1.2安培 |  |
| 安装/超电压 | II类 |  |
| 污染程度 | 2 |  |