安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2016YLSB0406

设备名称：1。通风柜   2.标本冷藏柜

3. 取材台

4．骨科器械一套

设备数量： 各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2016年 04月 07	日至2016年 04 月 13 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2016年 04月 13  日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2016年 04 月 13  日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2016年 04 月 13  日 下午2：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829112   0563-2829832

采购项目传真号码：0563-2829112

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2016-04-05

| XY-T（B）型通风柜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸： |  | 200cm长╳80cm宽╳220高 |  |
| 空气抽吸 |  | ≥30立方米/每分钟 |  |
| 噪音 |  | ≤55db |  |
| 功能介绍 |  |  |  |
| 1 | ★ 全拉纹不锈钢外壳 |  | 优质钢材构成，防腐耐磨 |
| 2 | ★ 空气抽吸系统 |  | 大功率吸风装置，低噪音。能快速、彻底清除有害气体。 |
| 3 | 配置消毒灯、照明灯 |  |  |
| 4 | 带上下推拉门 |  |  |
| 5 | 带电源插座 |  |  |
| 6 | ★ 带联动控制系统，能与集中排风系统联动控制 |  |  |

| XY-B型冷藏标本柜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸： |  | 120cm长╳70cm宽╳190高（双门） |  |
| 空气抽吸 |  | ≥10立方米/每分钟 |  |
| 噪音 |  | ≤50db |  |
| 功能介绍 |  |  |  |
| 1 | ★ 全拉纹不锈钢外壳 |  | 优质钢材构成，防腐耐磨 |
| 2 | ★ 带负4-10度恒冷系统 |  | 减少甲醛挥发 |
| 3 | 数字式温度显示 |  |  |
| 4 | ★ 不锈钢内胆 |  | 防腐耐磨 |
| 5 | 柜门采用铝合金门框和双层真空玻璃 |  | 外型美观,隔热好,表面不结雾 |
| 6 | ★ 空气抽吸系统 |  | 吸风装置，低噪音。能快速、彻底清除有害气体。 |
| 7 | 带万向轮 |  | 方便移动 |
| 8 | ★ 带接水槽 |  | 避免污水外溢 |
| 9 | 配置照明灯 |  |  |
| 10 | ★ 带联动控制系统，能与集中排风系统联动控制 |  |  |

| XY-Q型取材台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 |  | 200cm长╳80cm宽╳190高 |  |
| 空气抽吸 |  | ≥40立方米/每分钟 |  |
| 噪音 |  | ≤55db |  |
| 功能介绍 |  |  |  |
| 1 | ★ 优质拉纹不锈钢外壳 |  | 优质钢材构成，防腐耐磨 台面采用2mm不锈钢,其余为1.2mm不锈钢 |
| 2 | ★ 空气下抽吸系统 |  | 大功率吸风装置，低噪音。能快速、彻底清除有害气体。 |
| 3 | ★ 内置台面冲洗装置 |  | 能快速清除污水 |
| 4 | ★ 快速正压污液排泄 |  | 能彻底清除污水 |
| 5 | 配管路粉碎机 |  | 能避免组织碎屑堵塞管路 |
| 6 | 配置消毒灯、照明灯 |  |  |
| 7 | 磁性吸附工具架 |  | 方便使用 |
| 8 | 带40LA.O史密斯热水器 |  | 带温水，方便冬天取材 |
| 9 | 带小标本冲洗筛 |  | 方便小标本冲洗,避免小标本丢失 |
| 10 | 带水槽 |  |  |
| 11 | ★ 带联动控制系统，能与集中排风系统联动控制 |  |  |

骨科器械规格参数：

Duckling 小鸭嘴蓝钳    品牌：美国施乐辉

16cm圈柄式直型（16*10） 头部宽度0.5cm  口宽>0.5cm