安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2017YLSB0116

设备名称：1。成本核算服务器

2. 口腔光纤种植机

3. 富血小板纤维蛋白提取机

设备数量：各 1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2017年 01 月 16 日至2017年 01  月 21 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2017年 01	月 20 日下午04：00（北京时间）前

- 议标时间：2017年 01	月 21 日 下午09：00（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829836   0563-2829778

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2017-01-16

成本核算服务器配置参数

| 序号 | 型号 | 详细配置 |  | 数量 | 预算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器NF5270M4 | 1、规格：2U机架式服务器 2、★处理器：1颗E5-2609v3(1.9GHz/6c)/6.4GT/15ML3 3、★内存：16GB ECC DDR4内存，板载20个内存插槽，最高支持DDR4内存，最大可扩展至640GB内存，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能； 4、★硬盘：2块1TB 热插拔硬盘 5、★RAID功能：实现Raid 1/0/10/5/50/6/60级别； 6、网卡：标配2个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口，可选双口万兆或四口万兆控制器 7、配件： DVD-RW光驱，机架安装导轨 8、电源： 单电源，可选支持PMbus、DPNM 2.0的电源 9、I/O扩展：PCI-E扩展槽≥6个，其中3个PCI-E 3.0 x16，3个PCI-E 3.0 x8 10、★配套服务器内核加固系统：1）文件强制访问控制功能：允许对文件/目录配置用户或进程以读、写、禁止访问等权限访问的安全策略，提供对文件/目录和系统用户指定安全级别，包括：无级别、极高、高、中、低、极低六种级别（提供该功能软件截图证明）。 2）进程强制访问控制功能：具备内核级进程强制访问控制。 3）★注册表强制访问控制功能：具备内核级注册表强制访问控制。允许对注册表项配置进程以读、写等权限访问的安全策略。支持允许读取/复制、允许写入、允许所有操作、禁止所有操作四种权限（提供该功能软件截图证明）。 4）服务强制访问控制功能：具备内核级服务强制访问控制。 5）系统账户强制访问控制功能：具备内核级别帐户强制访问控制。 6）服务器加固系统须提供微软Certified for Windows Server 2008 R2（微软系统兼容性认证）认证证书、产品驱动部分须通过微软WHQL（微软驱动软件）认证证书。（复印件加盖公章） 11、★备份软件：配置原厂中文操作系统备份还原软件(提供著作权证书及CMMI5证书),可实现一次进行多个磁盘或分区的备份，实现windows、 Linux操作系统的本地及网络备份还原功能，并支持跨平台操作（至少配置一个主控，两个操作系统licence） 12、★认证：所投设备厂商须具备国家信息安全评测信息安全服务一级资质、信息安全等级保护能力评估合格证书，并提供证书。 13、★服务:提供原厂售后服务承诺函原件，原厂工程师三年免费7*24小时人工、部件上门服务；提供产品彩页加盖公章； |  | 1台 |  |  |

种植机-带光纤

马达：

主机：Ki-20

功率输入：交流电压110-120    50/60HZ

交流电压220-240     50/60HZ

最大输水量5：90ml/Min.

程序：十档

主机尺寸：长240mm ,宽 22mm,高97mm

重量：2606G

手机：

马达：Ki-MTO

手机：Ki-AG20

扭矩输出：5-90Ncm

转速输出：30-2000rpm

最大照度：2500勒克司

尺寸：直径22mm 长117mm

重量：265g

脚踏板：

脚踏板：Ki-F20

功能：输水量（4级），十档程序，正转/反转，微型马达控制速度

尺寸：长218mm   宽190mm    高 57mm

重量：1015g

性能指标