- 宣城市中心医院医用耗材院内询价采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《安徽省政府采购条例》等法律法规的相关规定，宣城市中心医院对所需医用耗材进行院内询价采购谈判招标，竭诚欢迎具有相应供货能力的潜在投标人参加。

一、采购单位：宣城市中心医院

二、项目名称： 神经外科医疗耗材一批(见附表）

三、产品质量：合格，达到国家的相关标准。

四、投标人需要具备以下条件：

(1)投标人必须在中国境内注册并具有独立法人资格；

(2)投标人为生产厂商的必须具备国家规定的相关生产许可证，投标人为代理商的须具有国家规定的经营许可证；

(3)所投产品须具有国家规定的相关注册证；

(4)投标人为代理商的须按要求提供货物生产商对本项目的专项授权书原件及售后服务承诺书原件(若国内无生产商的则必须提供国内区域代理出具的针对本项目专项授权书原件及售后服务承诺书原件)；

(5)法律法规规定的其它条件。

五、报名要求：

(1)营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本原件和加盖鲜章的复印件；

(2)医疗器械生产许可证（生产厂家提供）、医疗器械经营许可证原件和加盖鲜章的复印件；

(3)法定代表人身份证明书原件、法定代表人授权委托书(委托代理人报名时须提供)原件及法定代表人或授权委托代理人身份证原件及加盖鲜章的复印件。

(4)联合体投标：不接受。

(5)投标人注册资金不低于人民币200万元

（请按照以上要求做三本《投标书》，正本须盖公章 ）

六、报名时间：2017年3月31日至2017年4月6日

上午8:00----11：30         下午14:00----17:00

- 七、获取标书文件的时间、地点、方式

- （1）获取标书文件时间：2017年3月31日至2017年4月6日（北京时间， 工作时间8:00-11:30，14:00-17:00；周六、周日除外）

（2）获取标书文件地点：宣城市中心医院医耗中心

（3）获取标书文件方式：现场获取（标书及服务费100元)

八、开标时间：具体时间电话通知

九、报名地点：宣城市中心医院医耗中心

联系地址：宣城中心医院（锦城北路68号）

联 系 人：刘桂兰、胡正华     0563-2829112  0563-2829338                                            宣城市中心医院

2017年3月31日

附表

神经外科医用耗材表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳突牵开器 | 105×3×3 | 3 |  |
| 2 | N乳突牵开器 | 110×14，固定式3×3钩，头弯30° | 3 |  |
| 3 | 后颅凹牵开器（可插软轴牵开器） | 280×30，4×4钩，钝钩 | 3 |  |
| 4 | 脑自固定牵开器 | 90×60 | 3 |  |
| 5 | 微弯头颅骨骨膜剥离器 | 220×15（铝柄） | 2 |  |
| 6 | 颅骨骨撬 | 190（铝柄） | 1 |  |
| 7 | 刮匙 | 250×8 | 3 |  |
| 8 | 咬骨钳 | 240×2，左弯30°，左侧角40°，双关节 | 1 |  |
| 9 | 双关节后颅凹咬骨钳 | 230×7 | 3 |  |
| 10 | j咬骨钳 | 230×3，直头，右侧角90°，双关节 | 3 |  |
| 11 | 脑室穿刺针（有刻度） | 90×2.4 | 3 |  |
| 12 | 线锯手把 |  | 1 |  |
| 13 | 弓形手摇钻 | （ZF062R，ZF063R，ZF066R，ZF067R，ZF056R，ZF057R） | 3 |  |
| 14 | 一次成型钻头 | 10×Φ12 | 3 |  |
| 15 | 一次成型钻头 | 12×Φ12 | 3 |  |
| 16 | 一次成型钻头 | 15×Φ12 | 3 |  |
| 17 | 头皮夹钳 | 160 | 2 |  |
| 18 | 脑部枪形解剖镊 | 200 | 3 |  |
| 19 | 直头颅骨骨膜剥离器 | 200×8（铝柄） | 2 |  |
| 20 | 圆弯头脑膜剪 | 180 | 3 |  |
| 21 | 直脑吸引管 | 200*3 | 6 |  |
| 22 | 弯脑吸引管 | 200×Ф5 | 6 |  |
| 23 | 直脑吸引管 | 220×Φ2，双控孔 | 3 |  |
| 24 | 脑膜挑针 | 150，锐 | 3 |  |
| 25 | 脑压板 | 200×7×9（平板） | 6 |  |
| 26 | 脑压板 | 200×11×13（平板） | 6 |  |
| 27 | 柔性枪形环状刮匙 | 240×2，上弯 | 1 |  |
| 28 | 柔性枪形环状刮匙 | 240×2，下弯 | 1 |  |
| 29 | 柔性枪形环状刮匙 | 240×2，左弯 | 1 |  |
| 30 | 柔性枪形环状刮匙 | 240×2，右弯 | 1 |  |
| 31 | 转换式咬骨钳 | 165×2×130° | 1 |  |
| 32 | 软轴牵开器 | 300，带锁紧器 | 2 |  |
| 33 | 显微剥离器 | 210×Ф0.6，直型，球头 | 1 |  |
| 34 | 直型球头显微拉钩 | 210×Ф1×2.5×90° | 1 |  |
| 35 | 直型圆头角型显微剥离器 | 210×Ф1.5 | 1 |  |
| 36 | 直型钝头显微拉钩 | 210×Ф0.6×2×45° | 1 |  |
| 37 | 叶片状显微剥离器 | 230×1 | 1 |  |