安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2017YLSB0515

设备名称：一包。电子肛门直肠镜     二包. 放射防护用品     三包。 护理治疗车等

四包。护理操作台、器械台         五包。不锈钢消毒筐       六包。内窥镜成像系统

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2017年	05 月 15 日至2017年 05	月 23日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2017年 05 月 22	日上午11：00（北京时间）前

- 议标时间：2017年 05  月	 23日 上午09：00（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼五楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829836   0563-2829778

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2017-05-15

电子肛门直肠镜参数

1、主机具有的功能
a) 应具有病灶部位图像的采集功能;
b) 应具有采集图像的冻结、存储和回放功能；
c) 应具有存储图像的编辑、处理功能；
d) 应具有参考图像对比显示功能；
e) 应具有病例管理功能；
f）应具有有关数据打印输出功能；

2、检查系统参数：
a) 高清彩色数码手持摄像系统 （可做肛门直肠内窥镜检查）
解析度：480TVL、 信噪比：≥50dB
图像传感器1/SONY Super-HAD CCD 、 视频输出：1.0Vp—p PAL、
观察范围：5cm-15cm、 最低照度：0.2Lux（F1.2）、
电子快门：1/50S ~ 1/10000s 、 输入功率：15W、 
AGC：自动、 白平衡：自动、 背光补偿：自动
b) 管理软件：
具备：1、对比分析功能、2、高质量的实时动态观察、录制、3、采用XP系统，图像捕获质量720*576，4、即时的图像采集，冻结，对比，保存，删除功能。5、提供可容纳30张图片的动态图片库

放射防护用品相关参数：

正穿铅背心： 各2件               防护巾：  2套            儿童铅围脖：2套

S：900mm×600mm                  210mm×460mm                    儿童款

M：1000mm×600mm                 210mm×230mm

L：1100mm×600mm

上述铅当量均为：0.5mmpb

影像诊断观片灯：6组

4联、超薄、LED灯管

护理车产品参数

| 序号 | 产品名称 |  | 产品型号、尺寸 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晨间护理车 |  | YC-60-J-06020 外形尺寸：988*541*970mm | - 车体由优质冷钢喷塑而成，钢板厚度≥1.0mm； - 车体左侧分为三层，台面尺寸475*463*820mm,下部配有一只抽屉尺寸为304*358*74mm，抽屉导轨均采用三节静音滑轨； - 车体右侧配一只污物袋（可更换），污物袋可随扶手放下时收起，减少占用空间，下部为可抽拉的托架； - 车体底部配有四只Φ100mm施可瑞聚胺脂静音脚轮，其中两只带有刹车，超静音防缠绕； - 车体四角带ABS材质加橡胶开模制作防撞角。 |  |
| 2 | 治疗车 |  | YC-31-J-a30046 台面尺寸：400*500*882mm | - 车体主体采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷塑，钢板厚度≥1.0mm； - 三层结构，上2层带有不锈钢护栏； - 人造大理石台面，内陷不锈钢托盘； - 一抽，抽屉均采用优质的三节静音滑轨； - 配有2只带盖污物桶，可水平旋转。 - 车体底部配有四只φ100mm静音脚轮，其中两只带刹，防毛发缠绕； - 四脚上带有ABS加橡胶开模制造的软护角； 附件可根据客户要求增减 。 |  |
| 3 | 治疗车 |  | YC-31-J-03337 台面尺寸：604*457*845mm | - 车体主要由塑、钢结构组成，钢板厚度≥1.0mm，表面静电粉末喷涂； - 凹形ABS台面，带三面不锈钢护栏，护栏上扣有可拆卸式小隔断，用来摆放砂轮杯、消毒液杯；三层凹陷台板结构，每层均有电镀护栏； - 两层自锁式模具成型高为80mm且内部可分隔抽屉； - 抽屉导轨为三节静音伸缩导轨； - 带外罩φ100mm施可瑞双轴承静音万向脚轮（其中两轮带刹），防卷发； - 车体四周安装有ABS材质加橡胶开模制作软护角； - 车体右侧上配有一个网篮；右侧下配有一大一小污物桶； - 附件可根据客户要求增减。 |  |
| 4 |  | 治疗车 YC-31-J-b3108 (改) 工作台面：1000*430*925mm |  | - 车体主体材质为优质冷轧钢板喷塑，钢板厚度≥1.0mm； - 不锈钢喷塑台面，不锈钢护栏； - 并排2抽，抽屉均采用三节静音伸缩导轨；下部有两只旋转污物桶，可水平旋转110°； - 车体底部配有四只φ100静音脚轮，其中两只带刹，防毛发缠绕； - 四脚上带有ABS加橡胶开模制造的软护角； - 附件可根据客户要求增减 。 工作台面：1000mm×410mm×850mm 外形尺寸：1039mm×430mm×925mm 包装尺寸：1089mm×480mm×980mm |  |
| 5 |  | 治疗车 YC-31-J-b300108 工作台面：611mm×410mm×850mm 外形尺寸：650mm×430mm×925mm 包装尺寸：700mm×480mm×980mm |  | - 主体材质采用刚塑件； - 适用于病区护理； - ABS台面，耐磨、防腐蚀、防渗透、易清洁； - 两侧有两悬挂圈，配有两只污物桶，可水平旋转110°。 |  |

护理器械台产品参数

| 1 |  | 器械台 YC-96-J-09510 （大）1095*695*1020mm (小)895*545*920mm |  | - 车体采用优质不锈钢制造而成，厚度≥1.0mm； - 二层台面并带三面围栏，防止物品滑落； - 车体底部配有4只聚氨酯防卷静音脚轮，其中两只带刹； - 车体四周带橡胶开模防撞圈。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 三层器械台 YC-96-J-0900792 995mm*665mm*990mm（大 ） 755mm*585mm*870mm（中） 555mm*505mm*750mm（小） |  | - 由大中小三个器械台组成，使用时可任意拉出； - 不使用时可叠放，节省空间； - 铝合金包边式人造大理石台面，耐磨、易清洗； - 车体主体材质为优质冷轧钢板喷塑，钢板厚度≥1.0mm； 5、车体底部配有4只聚氨酯防卷静音脚轮，其中两只带刹。 |
| 3 | 操作台 |  | YC-84-J-0800095 1315*600*820mm | 柜体采用优质钢板为原材料，钢板厚度≥1.0mm；整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点；铝合金人造石台面包边,整体台面下加18MM厚垫板，增加台面整体受力均衡，台面不易开裂，垫板为绿色环保型优质木工板；每组柜子台面下面各有两只小抽屉，外侧板为铝合金；抽屉下面为对开门柜，柜内有一层活动隔板，抽屉导轨采用静音三节导轨，铰链有缓冲功能,柜体底座为304不锈钢底座厚度≥1.2mm。 |

不锈钢消毒筐参数：

产品名称 ：丝网包角清洗消毒篮

规格型号：根据医院需求来提供不同的型号

370*230*50

498*230*50

* 材质：材质316不锈钢

特点：表面光滑、不生锈、 耐腐蚀、美观、耐用 　　特性：无毒无味、坚固耐用

1、采用不锈钢材质，表面处理电解抛光处理，经久耐用，光亮如镜，不生锈、不变型。

2、运用微点电阻焊和无逢对焊的焊接技术，使产品无突出焊点、无焊伤、无毛边、无脱落，安全使用。

3、网格化设计利于水或蒸汽的穿透，保证清洗和灭菌效果。

4、多个网筐可堆叠放置。

使用范围： 可用于物品消毒灭菌、超声清洗、储藏使用等，特别是可将手术器械、诊疗器械放入器械托盘内一起清洗消毒灭菌。 　　
 适用于医疗单位、医院科室如手术室、供应室、消毒间、牙科、病房等一切与清洗消毒灭菌处理相关的医疗机构科室

规格：根据客户要求定做

内窥镜成像系统技术参数

一、LED冷光源技术参数

1、电源条件：a.c.220V、50Hz 相对允差±1%

2、输入功率：20VA

3、采用进口LED发光组件，稳定性强；

4、寿命长；LED发光寿命长达2万~4万小时，无需更换灯泡，节约成本

5、色温≧6500K，发光颜色纯，无杂光；

6、照度高；1900000Lx  通透性好

7、噪声；≦55dB(A)；

8、大气压力；860hPa~1060hPa

9、整机外表温度；≦60℃；

10、光输出孔；直径为（10±0.10）mm

11、有效光功率；≧100mW；

12、净重：3.85KG

13、导光束：长度4mm*2000mm

- 二、摄像机技术参数

- 1、高清摄像头：原装SONY进口芯片，数字信号；

- 2、消光速度：小于0.2秒.进入腔体遇水不会反光

- 3、摄像头8级防水，防止手术过程中水浸润；

- 4、特殊抗干扰处理，有效解决高频电刀产生的干扰纹

- 5、分辨率：700TVL（线） ；

- 6、有效像；P:795(H)*596(V)；

- 7、扫描方式：隔行扫描；

- 8、语言：中文/英文

- 9、调焦范围：≧（2~200）m；

- 10、扫描频率：N:60HZ   P:60HZ

- 11、亮度：ODS   可调；

- 12、信噪比:≧50dB

- 13、最低照度：F1.2时≦0.5Lux；

- 14、视频输出：BNC*2，VGA*1，远程端口*1

- 15、认证：CE (欧盟认证)；

- 16、光学接口：使用范围可接各种硬管内窥镜

三、彩色监视器技术参数

1、分辨率；1280×1024；

2、电源输入：AC220V/50HZ

3、外观尺寸：450×463×148mm

4、净重：3.018KG

5、液晶屏；

6、 比例；5:4

7、色彩；1670万；

8、信号接口；DVI/USB/VGA/BNC(AV)/S-VIDEO/RGB/YPBPR/SDI；