安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2017YLSB0602

设备名称：    第一包.  椎间孔镜小直型髓核钳

第二包． 腔镜百克钳

第三包.  智能呼吸排痰系统

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2017年	06 月 06 日至2017年 06 月 13日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2017年 06 月 12 日上午11：00（北京时间）前

- 议标时间：2017年 06 月 13 日 下午02：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼五楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829836   0563-2829778

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2017-06-05

腔镜百克钳参数

- 大血管闭合器械，配合爱尔博电外科工作站使用，可闭合7MM血管直径（具有美国FDA认证）

- 腔镜下器械直径5MM

- 开窗型钳口设计，抓持面积和抓持力度大

- 器械可重复使用，高温高压消毒

- 钳口带防滑纹，器械为三拆分设计，降低使用成本，长340MM

- 器械即插即用，电凝完成后，自动停止。

智能呼吸排痰系统ZPT-205A技术参数

设备配置及技术参数要求：

1、运用高频胸腔震荡技术 ( HFCWO )；

2、专业可充气背心作为治疗工具，背心材料为 PVC，可重复使用；

3、主机可同屏显示选择模式、频率、时间、强度参数，暂停时，主机可显示剩余未治疗时间；

★ 4、橡胶按键调节，操作简便、精确；

★ 5、时间1---99min任意调节 ；强度可调1-20档；频率可调1-30无级变速；

★ 6、具备2种脉冲记忆功能

★ 7、具备2种手动模式，可调节频率和强度；

8、预设5种自动排痰模式：P1、P2、P3、P4、P5；

★ 9、拥有7种用户模式，可与手、自动模式自编程1000种；

10、可选配高度及360度可调节旋转式专用台车；

11、标配包括：主机1台、管路2条、背心1个、束带2个；

12、选配设备管路自消毒功能。