安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2017YLSB0922

设备名称：    第一包.  微型内窥镜视频系统

第二包． 手持裂隙灯

第三包.  GE双排CT移机服务项目

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2017年 09 月 21 日至2017年 09 月 28 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2017年 09 月 27 日上午11：00（北京时间）前

- 议标时间：2017年 09 月 28  日 下午02：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼五楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市佟公路与向阳路交叉口

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829836   0563-2829778

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2017-09-21

微型内窥镜视频系统性能参数表

| 设备名称 | 微型内窥镜视频系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 设备主要用途 | 与医用内窥镜（硬镜、纤维镜）、外置光源配合使用，用于内窥镜检查和手术的实时观察、记录与回放 |  |
| 设备主要性能 | - *通过配置不同的光学接口，可与各类光学内窥镜配接使用； - 具有实时观察、记录和回放功能； - 可翻转屏幕，保证最佳观察角度； - 1080P全高清成像； - 体积小、重量轻，方便携带与操作。 |  |
| 主要技术参数 | 光学接口 | C-mout标准接口 |
|  | 显示屏 | 3.5’’，480*RBG*800 |
|  | *屏幕可翻转角度 | 0-120° |
|  | *传感器 | 200像素高性能传感器 |
|  | 图像格式 | JPG |
|  | *视频格式 | 1080P，MOV |
|  | 白平衡 | 自动白平衡 |
|  | 增益 | 自动增益 |
|  | 曝光控制 | 自动曝光 |
|  | 存储介质 | Micro SD，最大支持32G |
|  | 外部电源 | AC100-240 50/60Hz, DC5V |
|  | 电池参数 | 可充电锂电池，1900mAh，3.7V，可拆换 |
|  | *续航时间 | 4小时以上 |
|  | *整机重量 | 210±10g |
|  | *整体结构设计 | 一体化紧凑设计，集成像与显示于一体 |
| 设备配置清单 | - 微型内窥镜视频系统主机一台； - 主机电源适配器一个； - 锂电池两块； - 32G Micro SD卡一个； - 光学接口一个； - SD卡读卡器一个； - 说明书一本； - 保修卡一张； - 合格证一张。 |  |

备注：本次招标必须满足上述参数带星号的。

- 手持裂隙灯参数

| 型号 项目 |  | SLM-6L | SLM-6M |  | SLM-6H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显微镜 | 光学设计类型 | 交角体视式 |  |  |  |
|  | 目镜类型 | 高眼点目镜 |  |  |  |
|  | 视场中心分辨率 | ≥1800·N线对∕mm（N为数值孔径） |  |  |  |
|  | 视场公称直径 | 10X：10mm；16X：6mm；25.6X：4mm |  |  |  |
|  | 物镜 | 1.0X | 1.0X、1.6X | 1.0X、1.6X |  |
|  | 目镜 | 10X | 10X | 10X、16X |  |
|  | 总倍率 | 10X | 10 X、16X | 10X、16X、25.6X |  |
|  | 工作距离 | 81mm |  |  |  |
|  | 瞳距调节范围 | 45mm~78mm |  |  |  |
|  | 屈光度调节 | -8D~+8D |  |  |  |
| 照 明 | 裂隙宽度 | 0~12mm连续可调 |  |  |  |
|  | 裂隙高度 | 12mm | 1-12mm | 1-12mm |  |
|  | 裂隙角度 | 水平旋转±30° |  |  |  |
|  | 光栏直径 | 12mm | ф0.2mm，ф1mm，ф5mm，ф12mm |  |  |
|  | 滤色片 | 隔热、色温补偿、无赤、钴蓝 |  |  |  |
|  | 照明灯泡 | 高亮白色LED |  |  |  |
|  | 照度 | ≥30000lux |  |  |  |
| 电源 | LED工作电压 | DC7.4V，680mAh |  |  |  |
|  | 电池 | Li-ion 电池7.4V/680mAh，每次充满电可持续使用5-6小时 |  |  |  |
|  | 内部熔断器 | F500mA L250V |  |  |  |
| 重量 尺寸 | 尺寸 | 169.5mm×109.5mm×228.5mm |  |  |  |
|  | 重量 | ≤700g(含电池) |  |  |  |