宣城市中心医院急诊CT机房空调改造工程

招

标

文

件

招 标 人：         宣城市中心医院

编制日期：          2017年12月

# 第一章  招标公告

宣城市中心医院急诊CT机房空调改造工程

1.招标条件

宣城市中心医院急诊CT机房空调改造工程已经批准建设，建设资金来自政府投资，招标人为宣城市中心医院。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：宣城中心医院新院区急诊CT机房增加一台一拖一风管机，室外机放置大楼北侧花池中，室内机吊顶内安装，冷媒系统、冷凝系统安装，吊顶拆除恢复。

2.2招标范围：详见已标价工程量清单。

2.3计划工期：10日历天。

2.4质量标准：合格。

2.5本项目经业主确认的工程量清单控制价为2.5万元；

注：1、投标人须承诺，对该项目的投标报价作为中标价即合同价，投标人已认真复核，同意按此价作为投标报价。一旦中标，合同价按中标价执行；工程量按实际发生计量，结算时，各项同比下浮（中标价相对与控制价的下浮比例）作为合同实施的依据。

3.投标人资格要求

3.1投标人具备：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；具有有效的安全生产许可证。

3.2本次招标不接受联合体投标。

4.资格审查方式

4.1资格审查方式：资格后审。

5.招标文件的获取

5.1 请于公告发布之日起从宣城中心医院网站下载招标文件及附件；

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年12月 8 日 15 时00分，地点为行政楼会议室 。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.联系方式

招标人：宣城市中心医院

联系人：韩厚兴

电话：18956308061

2017年12月4日

招 标 需 求

- 项目名称：宣城市中心医院急诊CT机房空调改造工程

- 工程概况：宣城中心医院新院区急诊CT机房增加一台一拖一风管机，室外机放置大楼北侧花池中，室内机吊顶内安装，冷媒系统、冷凝系统安装，吊顶拆除恢复。

- 工程量需求表如下：

| 序号 | 机组名称 | 机组型号 | 机组参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备费 |  |  |  |  |
| 1 | 一拖一风管机 | FP125 | 制冷量：12.5KW,配电功率：4.55KW | 台 | 1 |
| 二 | 系统安装费 |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装 |  | 外机、内机各1台 | 套 | 1 |
| 2 | 室内机安装 |  | 风管制作安装（含百叶风口2个） | m2 | 7.5 |
| 3 | 冷媒铜管及保温 |  | 含冷媒铜管及保温 | m | 35 |
| 4 | 控制系统安装 |  | 含控制系统放线与安装 | 套 | 1 |
| 5 | 系统打压调试 |  | 系统打压调试 | 项 | 1 |
| 6 | 冷媒充注 |  | R410A冷媒 | kg | 10 |
| 7 | 其他辅材杂件等 |  | 支架、膨胀螺钉、法兰螺丝等辅材杂件等 | 项 | 1 |
| 8 | 吊顶拆除及恢复 |  |  | 项 | 1 |

4、投标人资格：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

具有有效的安全生产许可证。

- 投标文件组织

投标函

投标报价表

法人授权书

投标人资格证明文件

附件一

投 标 函

致：宣城市中心医院

根据贵方为             项目（招标编号：          ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容

投标报价表

法人授权书

投标人资格证明文件

我方己完全明白招标文件的所有条款要求

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  30 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称

公章

授权代表（签字）

日期

附件二

投标报价表

| 序号 | 机组名称 | 机组型号 | 机组参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖一风管机 | FP125 | 制冷量：12.5KW,配电功率：4.55KW | 1 | 台 |  |  |
| 二 | 系统安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装 |  | 外机、内机各1台 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 室内机安装 |  | 风管制作安装（含百叶风口2个） | 7.5 | m2 |  |  |
| 3 | 冷媒铜管及保温 |  | 含冷媒铜管及保温 | 35 | m |  |  |
| 4 | 控制系统安装 |  | 含控制系统放线与安装 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 系统打压调试 |  | 系统打压调试 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 冷媒充注 |  | R410A冷媒 | 10 | kg |  |  |
| 7 | 其他辅材杂件等 |  | 支架、膨胀螺钉、法兰螺丝等辅材杂件等 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 吊顶 |  | 拆除及恢复 | 1 | 项 |  |  |
| 三 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 工程合计（一+二+三） |  | 人民币（大写） |  |  |  |  |
| 备注： 工期：合同签订后15日内完工 质量：合格 质保期：1年 质保金：合同价的3% 付款方式：工程竣工完验收后7日内付一次性95%，5%质保金质保期结束后一次性付清。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件三

授 权 委 托 书

公司：

本授权委托书声明：我  （姓名）  系    （单位名称）    的法定代表人，现授权委托   （委托人姓名）  为我公司签署本工程已提交的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程已提交的投标文件内容。并参加你公司组织的招标活动（招标文件编号：   XXXX   ）全权代表我单位签署投标文件，签订合同及处理一切与投标有关的事宜。

附：被授权人情况

姓    名：

性    别：                职   务：

详细通讯地址：

电    话：

传    真：

授权单位名称（公章）            法人代表（签字或盖章）

年    月    日

附件四

### 四、企业资格证明文件

### 按招标要求提供。