附表：

1）采购内容：干式胶片

- 2）技术要求

| 干式相 机参数 | *打印技术 | 热敏打印 |
| --- | --- | --- |
|  | *胶片品牌 | 原装进口 |
|  | 分辨率（DPI)* | ≥604 |
|  | 像素大小 (µm) | ≥42 |
|  | 灰度 | ≥16384级处理 |
|  | 最高密度* | ≥3.2 / 4.0 |
|  | 乳腺图像打印* | 支持 |
|  | 图像质量控制 | 有（手动） |
|  | 胶片盒 | ≥2 |
|  | 胶片盒容量 | ≥125 |
|  | 图像存储时间 | 30年 |
|  | 首张打印时间（秒） | ≥42 |
|  | 打印速度(14x17) | ≥160 |
|  | 打印速度 ( 8x10 ) | ≥85 |
|  | 支持胶片尺寸数量 | 4 |
|  | *支持胶片尺寸 (英寸) | 14x17, 11x14, 10x12, 8x10 |
|  | 尺寸 (高/宽/深) | 12.5 x 23.6 x 27.5 in. |
|  | 操作环境 | 50-86°F (10-30°C) 20 - 80% RH |
|  | 胶片特性 | 防水 |
|  | 装片方式 | 明室装片,环保无化学污染 |

注：1.技术规格书中标注“*”号的为关键参数，对这些技术参数的负偏离将导致废标。

| 胶 片 规 格 | 单 价 |
| --- | --- |