宣城市中心医院污水处理技改工程

招 标 文 件

招标编号：xcszxyy-zw2019004

招 标 人：宣城市中心医院

# 招 标 公 告

一、项目概况

1、项目名称：宣城市中心医院污水处理站技改项目，安装标准量水堰槽

2、项目地点：宣城市中心医院

3、招标范围：宣城市中心医院污水处理站技改项目范围内全部工作内容。

4、本项目维修改造期由投标人自报，但不得超过  10   个日历天，否则将作为无效标处理。维修改造部分质量保证期为不少于12个月，质保期自验收合格投入使用开始计算

5、该项目目前的污水日处理量  400   吨/天，该项目选择采用安全环保绿色型消毒处理技术（单过硫酸氢钾复合粉消毒方式及配套设备）。

6、控制价：概算5万元

7、质量要求：水质经第三方检测合格达标排放，并通过甲方验收。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国境内注册的独立法人企业，具有有效的营业执照，注册资金不低于1000万；

2、投标单位须具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包三级或以上资质；

3、投标人自2017年1月1日以来至少具备两个二级甲等医院的技术改造或新建业绩。（业绩合同需能体现医院等级、水量及消毒方式，如合同中未体现需提供医院主管部门出具的证明材料，否则无效。需注明医院联系人及科室座机以备核验和中标后实地考察）；

4、该项目经理必须具有环保工程师高级证书；

5、投标人近两年无重大安全、质量事故；

6、本项目消毒技术采用单过硫酸氢钾复合粉及配套加药设备，投标单位需有过此技术的服务经验；

7、投标单位需具有质量管理体系、健康安全管理体系、环境管理体系认证；

8、本次招标不接受联合体投标。

三、报名时间及地点：

1、报名时间： 2019年 2 月 27日— 2019年 3 月 5 日上午11时止(上午：08:30--11:30、下午：14:00--17:00，北京时间，节假日除外)。

2、报名地点：宣城市中心医院一楼超市复印室。

3、报名携带资料：

1）单位介绍信或法人授权委托书；

2）被授权人身份证明；

3）营业执照副本；

4）企业资质证书副本；

5）项目经理证书；

6）企业类似项目业绩证明资料；

7）投标人认为需提交的其他资料。

凡有意参加的投标单位提供以上报名资料复印件装订成册加盖单位公章满足上述报名条件，即视为报名成功。

四、开标时间及地点：

1、开标时间： 2019 年 3 月 5 日下午14点。

2、开标地点： 宣城市中心医院5楼会议室。

五、联系方式

招标人：宣城市中心医院

联系人：叶涛

电话：13305631995